## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1903.23 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1043.1 | 2.17 | 2.1 | 0.033 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 321.1 | 1.31 | 1.22 | 0.038 | 3.18 | 0.73 | Open
Pipe 21 | -59.72 | 0.24 | 0.05 | 0.049 | 1.15 | 0.38 | Open
Pipe 22 | -21.1 | 0.06 | 0 | 0.058 | 0.57 | 0.39 | Open
Pipe 31 | 439.85 | 4.99 | 26.34 | 0.034 | 5.19 | 0.65 | Open
Pipe 110 | 261.46 | 0.33 | 0.05 | 0.043 | 1.9 | 0.94 | Open
Pipe 111 | 680.13 | 2.78 | 4.9 | 0.034 | 3.99 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 803.46 | 2.28 | 2.75 | 0.034 | 3.13 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 201.1 | 1.28 | 1.52 | 0.04 | 1.79 | 0.33 | Open
Pipe 121 | 559.85 | 3.57 | 10.14 | 0.034 | 4.29 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 524.84 | 5.96 | 36.54 | 0.033 | 5.71 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1903.23 | 0 | -199.17 | 0 | 0 | 1 | Open