## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 3:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1905.1 | 2.4 | 1.89 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1039.96 | 2.17 | 2.09 | 0.033 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 324.43 | 1.33 | 1.25 | 0.038 | 3.21 | 0.74 | Open
Pipe 21 | -63.91 | 0.26 | 0.06 | 0.048 | 1.18 | 0.38 | Open
Pipe 22 | -24.43 | 0.07 | 0 | 0.057 | 0.6 | 0.39 | Open
Pipe 31 | 449.05 | 5.1 | 27.37 | 0.034 | 5.2 | 0.65 | Open
Pipe 110 | 279.15 | 0.35 | 0.05 | 0.042 | 1.93 | 0.93 | Open
Pipe 111 | 685.13 | 2.8 | 4.97 | 0.034 | 3.99 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 814.69 | 2.31 | 2.82 | 0.034 | 3.14 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 204.43 | 1.3 | 1.57 | 0.04 | 1.83 | 0.34 | Open
Pipe 121 | 569.05 | 3.63 | 10.45 | 0.034 | 4.29 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 535.2 | 6.07 | 37.88 | 0.033 | 5.73 | 0.71 | Open
Pump 9 | 1905.1 | 0 | -198.91 | 0 | 0 | 1 | Open