## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1001.27 | 126.21 | 1
Junc 11 | 180 | 981.73 | 117.74 | 0.87
Junc 12 | 180 | 970.15 | 117.06 | 0.8
Junc 13 | 120 | 964.69 | 116.85 | 0.31
Junc 21 | 180 | 958.51 | 112.01 | 0.76
Junc 22 | 240 | 958.56 | 114.2 | 0.66
Junc 23 | 180 | 958.56 | 116.37 | 0.27
Junc 31 | 120 | 917.4 | 94.2 | 0.67
Junc 32 | 806.47 | 818.76 | 47.12 | 0.58
Resvr 9 | -1888.32 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -118.15 | 970.15 | 52.06 | 0.94