## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.95 | 125.63 | 1
Junc 11 | 180 | 980.23 | 117.09 | 0.87
Junc 12 | 180 | 968.94 | 116.53 | 0.81
Junc 13 | 120 | 962.86 | 116.06 | 0.33
Junc 21 | 180 | 955.35 | 110.64 | 0.75
Junc 22 | 240 | 955.53 | 112.89 | 0.72
Junc 23 | 180 | 955.54 | 115.06 | 0.27
Junc 31 | 120 | 906.51 | 89.48 | 0.67
Junc 32 | 906.94 | 782.92 | 31.6 | 0.63
Resvr 9 | -1897.75 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -209.19 | 968.95 | 51.54 | 0.94