## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.17 | 125.3 | 1
Junc 11 | 180 | 979.35 | 116.71 | 0.87
Junc 12 | 180 | 968.25 | 116.23 | 0.81
Junc 13 | 120 | 961.8 | 115.6 | 0.4
Junc 21 | 180 | 953.45 | 109.82 | 0.74
Junc 22 | 240 | 953.74 | 112.11 | 0.72
Junc 23 | 180 | 953.76 | 114.29 | 0.3
Junc 31 | 120 | 899.91 | 86.62 | 0.67
Junc 32 | 964.69 | 760.82 | 22.02 | 0.64
Resvr 9 | -1903.23 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -261.46 | 968.26 | 51.24 | 0.94