## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 998.91 | 125.19 | 1
Junc 11 | 180 | 979.05 | 116.58 | 0.87
Junc 12 | 180 | 968.01 | 116.13 | 0.82
Junc 13 | 120 | 961.43 | 115.45 | 0.42
Junc 21 | 180 | 952.8 | 109.54 | 0.74
Junc 22 | 240 | 953.12 | 111.85 | 0.73
Junc 23 | 180 | 953.15 | 114.02 | 0.31
Junc 31 | 120 | 897.61 | 85.63 | 0.67
Junc 32 | 984.25 | 753.1 | 18.67 | 0.64
Resvr 9 | -1905.1 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -279.15 | 968.02 | 51.14 | 0.94