## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 3:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1009.92 | 129.96 | 1
Junc 11 | 180 | 991.57 | 122.01 | 0.86
Junc 12 | 180 | 978.17 | 120.53 | 0.78
Junc 13 | 120 | 976.11 | 121.8 | 0.31
Junc 21 | 180 | 977.44 | 120.21 | 0.74
Junc 22 | 240 | 975.89 | 121.71 | 0.32
Junc 23 | 180 | 975.42 | 123.67 | 0.34
Junc 31 | 120 | 972.05 | 117.88 | 0.28
Junc 32 | 120 | 970.25 | 112.76 | 0.24
Resvr 9 | -1825.38 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 505.38 | 978.14 | 55.52 | 0.91