## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1819.86 | 2.29 | 1.73 | 0.032 | 2.65 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1100.06 | 2.29 | 2.32 | 0.033 | 2.92 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 215.82 | 0.88 | 0.59 | 0.04 | 2.68 | 0.67 | Open
Pipe 21 | 114.27 | 0.47 | 0.18 | 0.044 | 2.21 | 0.58 | Open
Pipe 22 | 134.18 | 0.38 | 0.1 | 0.044 | 0.89 | 0.31 | Open
Pipe 31 | 45.52 | 0.52 | 0.39 | 0.048 | 1.53 | 0.26 | Open
Pipe 110 | -279.86 | 0.35 | 0.05 | 0.042 | 1.86 | 0.78 | Open
Pipe 111 | 509.79 | 2.08 | 2.88 | 0.036 | 3.78 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 394.39 | 1.12 | 0.74 | 0.038 | 2.46 | 0.7 | Open
Pipe 113 | 75.82 | 0.48 | 0.25 | 0.046 | 1.1 | 0.27 | Open
Pipe 121 | 185.52 | 1.18 | 1.31 | 0.04 | 3.41 | 0.65 | Open
Pipe 122 | 94.48 | 1.07 | 1.53 | 0.043 | 1.93 | 0.29 | Open
Pump 9 | 1819.86 | 0 | -210.67 | 0 | 0 | 1 | Open