## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1001.77 | 1.26 | 0.57 | 0.035 | 2.35 | 0.88 | Open
Pipe 11 | 423.98 | 0.88 | 0.4 | 0.038 | 2.22 | 0.7 | Open
Pipe 12 | 247 | 1.01 | 0.75 | 0.04 | 2.13 | 0.52 | Open
Pipe 21 | -24.5 | 0.1 | 0.01 | 0.056 | 0.22 | 0.4 | Open
Pipe 22 | 103 | 0.29 | 0.06 | 0.046 | 0.93 | 0.35 | Open
Pipe 31 | 42.29 | 0.48 | 0.34 | 0.048 | 1.22 | 0.21 | Open
Pipe 110 | 538.23 | 0.68 | 0.18 | 0.038 | 1.97 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 367.79 | 1.5 | 1.57 | 0.037 | 3.14 | 0.7 | Open
Pipe 112 | 505.21 | 1.43 | 1.16 | 0.036 | 1.99 | 0.54 | Open
Pipe 113 | 107 | 0.68 | 0.47 | 0.044 | 1.42 | 0.31 | Open
Pipe 121 | 182.29 | 1.16 | 1.27 | 0.04 | 1.94 | 0.38 | Open
Pipe 122 | 97.71 | 1.11 | 1.62 | 0.043 | 2.59 | 0.38 | Open
Pump 9 | 2071.97 | 0 | -174.33 | 0 | 0 | 1 | Open