## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 838.4 | 1.06 | 0.41 | 0.036 | 2.23 | 0.86 | Open
Pipe 11 | 278.36 | 0.58 | 0.18 | 0.041 | 1.45 | 0.5 | Open
Pipe 12 | 250.95 | 1.03 | 0.77 | 0.04 | 2.56 | 0.61 | Open
Pipe 21 | -41.95 | 0.17 | 0.03 | 0.051 | 0.85 | 0.4 | Open
Pipe 22 | 99.05 | 0.28 | 0.06 | 0.046 | 1.02 | 0.4 | Open
Pipe 31 | 41.99 | 0.48 | 0.34 | 0.048 | 1.22 | 0.21 | Open
Pipe 110 | 701.6 | 0.88 | 0.3 | 0.037 | 2.17 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 350.04 | 1.43 | 1.43 | 0.038 | 2.74 | 0.64 | Open
Pipe 112 | 519.01 | 1.47 | 1.22 | 0.036 | 2.39 | 0.63 | Open
Pipe 113 | 110.95 | 0.71 | 0.51 | 0.043 | 1.78 | 0.38 | Open
Pipe 121 | 181.99 | 1.16 | 1.27 | 0.04 | 1.48 | 0.28 | Open
Pipe 122 | 98.01 | 1.11 | 1.63 | 0.043 | 3.22 | 0.47 | Open
Pump 9 | 2108.74 | 0 | -168.64 | 0 | 0 | 1 | Open