## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 673.77 | 0.85 | 0.28 | 0.037 | 2.08 | 0.84 | Open
Pipe 11 | 125.22 | 0.26 | 0.04 | 0.046 | 0.87 | 0.35 | Open
Pipe 12 | 253.51 | 1.04 | 0.79 | 0.039 | 3 | 0.71 | Open
Pipe 21 | -53.16 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 1.06 | 0.41 | Open
Pipe 22 | 96.49 | 0.27 | 0.05 | 0.047 | 1.1 | 0.44 | Open
Pipe 31 | 41.72 | 0.47 | 0.34 | 0.048 | 1.22 | 0.21 | Open
Pipe 110 | 866.23 | 1.09 | 0.44 | 0.035 | 2.3 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 338.56 | 1.38 | 1.35 | 0.038 | 1.58 | 0.38 | Open
Pipe 112 | 527.93 | 1.5 | 1.26 | 0.036 | 2.81 | 0.74 | Open
Pipe 113 | 113.51 | 0.72 | 0.53 | 0.043 | 2.15 | 0.46 | Open
Pipe 121 | 181.72 | 1.16 | 1.26 | 0.04 | 1.48 | 0.28 | Open
Pipe 122 | 98.28 | 1.12 | 1.64 | 0.043 | 3.83 | 0.56 | Open
Pump 9 | 2141.15 | 0 | -163.54 | 0 | 0 | 1 | Open