## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 506.62 | 0.64 | 0.16 | 0.038 | 1.65 | 0.71 | Open
Pipe 11 | -38.2 | 0.08 | 0 | 0.055 | 0.24 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 254.34 | 1.04 | 0.79 | 0.039 | 3.42 | 0.81 | Open
Pipe 21 | -56.81 | 0.23 | 0.05 | 0.049 | 1.22 | 0.44 | Open
Pipe 22 | 95.66 | 0.27 | 0.05 | 0.047 | 1.18 | 0.47 | Open
Pipe 31 | 41.62 | 0.47 | 0.33 | 0.048 | 1.22 | 0.21 | Open
Pipe 110 | 1033.38 | 1.3 | 0.61 | 0.035 | 2.39 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 334.82 | 1.37 | 1.32 | 0.038 | 1.43 | 0.32 | Open
Pipe 112 | 530.84 | 1.51 | 1.28 | 0.036 | 3.23 | 0.85 | Open
Pipe 113 | 114.34 | 0.73 | 0.54 | 0.043 | 2.51 | 0.53 | Open
Pipe 121 | 181.62 | 1.16 | 1.26 | 0.04 | 1.5 | 0.28 | Open
Pipe 122 | 98.38 | 1.12 | 1.64 | 0.042 | 4.39 | 0.64 | Open
Pump 9 | 2168.9 | 0 | -159.11 | 0 | 0 | 1 | Open