## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 342.45 | 0.43 | 0.08 | 0.041 | 1.19 | 0.57 | Open
Pipe 11 | -195.1 | 0.41 | 0.09 | 0.043 | 1.9 | 0.77 | Open
Pipe 12 | 255.97 | 1.05 | 0.8 | 0.039 | 3.43 | 0.81 | Open
Pipe 21 | -63.86 | 0.26 | 0.06 | 0.048 | 1.31 | 0.46 | Open
Pipe 22 | 94.03 | 0.27 | 0.05 | 0.047 | 1.18 | 0.48 | Open
Pipe 31 | 41.42 | 0.47 | 0.33 | 0.048 | 1.22 | 0.21 | Open
Pipe 110 | 1197.55 | 1.51 | 0.8 | 0.034 | 2.45 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 327.56 | 1.34 | 1.27 | 0.038 | 1.45 | 0.33 | Open
Pipe 112 | 536.48 | 1.52 | 1.3 | 0.036 | 3.24 | 0.85 | Open
Pipe 113 | 115.97 | 0.74 | 0.55 | 0.043 | 2.58 | 0.54 | Open
Pipe 121 | 181.42 | 1.16 | 1.26 | 0.04 | 1.5 | 0.28 | Open
Pipe 122 | 98.58 | 1.12 | 1.65 | 0.042 | 4.45 | 0.65 | Open
Pump 9 | 2196.01 | 0 | -154.72 | 0 | 0 | 1 | Open