## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 182.5 | 0.23 | 0.02 | 0.045 | 0.76 | 0.47 | Open
Pipe 11 | -341.28 | 0.71 | 0.27 | 0.039 | 2.43 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 259.05 | 1.06 | 0.82 | 0.039 | 3.45 | 0.82 | Open
Pipe 21 | -77.21 | 0.32 | 0.09 | 0.047 | 1.54 | 0.49 | Open
Pipe 22 | 90.95 | 0.26 | 0.05 | 0.047 | 1.16 | 0.47 | Open
Pipe 31 | 40.98 | 0.47 | 0.32 | 0.048 | 1.21 | 0.21 | Open
Pipe 110 | 1357.5 | 1.71 | 1.01 | 0.033 | 2.5 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 313.77 | 1.28 | 1.17 | 0.038 | 2.58 | 0.59 | Open
Pipe 112 | 547.18 | 1.55 | 1.35 | 0.036 | 3.26 | 0.86 | Open
Pipe 113 | 119.05 | 0.76 | 0.58 | 0.043 | 2.68 | 0.56 | Open
Pipe 121 | 180.98 | 1.16 | 1.25 | 0.04 | 1.74 | 0.34 | Open
Pipe 122 | 99.02 | 1.12 | 1.66 | 0.042 | 4.48 | 0.65 | Open
Pump 9 | 2223.19 | 0 | -150.27 | 0 | 0 | 1 | Open