## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1070.21 | 974.33 | 114.53 | 1
Junc 11 | 210 | 968.29 | 111.92 | 0.77
Junc 12 | 210 | 966.19 | 115.34 | 0.75
Junc 13 | 140 | 962.23 | 115.79 | 0.46
Junc 21 | 210 | 960 | 112.66 | 0.62
Junc 22 | 280 | 960.05 | 114.85 | 0.5
Junc 23 | 210 | 959.73 | 116.87 | 0.28
Junc 31 | 140 | 953.29 | 109.75 | 0.25
Junc 32 | 140 | 951.48 | 104.63 | 0.26
Resvr 9 | -2071.97 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -538.23 | 966.23 | 50.36 | 0.92