## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1662.29 | 959.11 | 107.94 | 1
Junc 11 | 210 | 957.4 | 107.2 | 0.34
Junc 12 | 210 | 957.42 | 111.54 | 0.92
Junc 13 | 140 | 953.23 | 111.89 | 0.71
Junc 21 | 210 | 950.43 | 108.51 | 0.3
Junc 22 | 280 | 950.69 | 110.79 | 0.78
Junc 23 | 210 | 950.41 | 112.83 | 0.28
Junc 31 | 140 | 943.77 | 105.63 | 0.25
Junc 32 | 140 | 942 | 100.53 | 0.41
Resvr 9 | -2168.9 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1033.38 | 957.54 | 46.6 | 0.92