## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1853.55 | 954.72 | 106.04 | 1
Junc 11 | 210 | 953.9 | 105.68 | 0.35
Junc 12 | 210 | 954.39 | 110.23 | 0.91
Junc 13 | 140 | 950.16 | 110.56 | 0.71
Junc 21 | 210 | 947.2 | 107.11 | 0.31
Junc 22 | 280 | 947.53 | 109.42 | 0.79
Junc 23 | 210 | 947.26 | 111.47 | 0.28
Junc 31 | 140 | 940.56 | 104.24 | 0.25
Junc 32 | 140 | 938.81 | 99.14 | 0.42
Resvr 9 | -2196.01 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1197.55 | 954.55 | 45.3 | 0.92