## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 2040.7 | 950.27 | 104.11 | 1
Junc 11 | 210 | 950.02 | 104 | 0.64
Junc 12 | 210 | 951.42 | 108.94 | 0.92
Junc 13 | 140 | 947.09 | 109.23 | 0.71
Junc 21 | 210 | 943.84 | 105.65 | 0.5
Junc 22 | 280 | 944.3 | 108.02 | 0.79
Junc 23 | 210 | 944.04 | 110.08 | 0.28
Junc 31 | 140 | 937.22 | 102.79 | 0.24
Junc 32 | 140 | 935.51 | 97.71 | 0.42
Resvr 9 | -2223.19 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1357.5 | 951.62 | 44.03 | 0.92