## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1982.16 | 2.5 | 2.03 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 358.99 | 0.75 | 0.29 | 0.039 | 2.42 | 0.78 | Open
Pipe 12 | 248.94 | 1.02 | 0.76 | 0.04 | 2.75 | 0.66 | Open
Pipe 21 | -33.1 | 0.14 | 0.02 | 0.053 | 0.66 | 0.41 | Open
Pipe 22 | 101.06 | 0.29 | 0.06 | 0.046 | 0.97 | 0.37 | Open
Pipe 31 | 42.16 | 0.48 | 0.34 | 0.048 | 1.24 | 0.22 | Open
Pipe 110 | 611.95 | 0.77 | 0.23 | 0.037 | 2.08 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 359.06 | 1.47 | 1.5 | 0.037 | 3.52 | 0.79 | Open
Pipe 112 | 512 | 1.45 | 1.19 | 0.036 | 2.72 | 0.73 | Open
Pipe 113 | 108.94 | 0.7 | 0.49 | 0.043 | 1.57 | 0.34 | Open
Pipe 121 | 182.16 | 1.16 | 1.27 | 0.04 | 3.12 | 0.59 | Open
Pipe 122 | 97.84 | 1.11 | 1.63 | 0.043 | 2.87 | 0.42 | Open
Pump 9 | 1982.16 | 0 | -187.82 | 0 | 0 | 1 | Open