## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2006.71 | 2.53 | 2.08 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 198.84 | 0.41 | 0.1 | 0.043 | 2.05 | 0.74 | Open
Pipe 12 | 252.49 | 1.03 | 0.78 | 0.039 | 2.79 | 0.67 | Open
Pipe 21 | -48.7 | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 0.96 | 0.39 | Open
Pipe 22 | 97.51 | 0.28 | 0.06 | 0.047 | 1.06 | 0.42 | Open
Pipe 31 | 41.83 | 0.47 | 0.34 | 0.048 | 1.22 | 0.22 | Open
Pipe 110 | 788.02 | 0.99 | 0.37 | 0.036 | 2.24 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 343.13 | 1.4 | 1.38 | 0.038 | 3.47 | 0.79 | Open
Pipe 112 | 524.38 | 1.49 | 1.25 | 0.036 | 2.61 | 0.69 | Open
Pipe 113 | 112.49 | 0.72 | 0.52 | 0.043 | 1.97 | 0.42 | Open
Pipe 121 | 181.83 | 1.16 | 1.26 | 0.04 | 2.94 | 0.57 | Open
Pipe 122 | 98.17 | 1.11 | 1.64 | 0.043 | 3.54 | 0.52 | Open
Pump 9 | 2006.71 | 0 | -184.19 | 0 | 0 | 1 | Open