## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2028.17 | 2.56 | 2.12 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 29.5 | 0.06 | 0 | 0.057 | 0.94 | 0.49 | Open
Pipe 12 | 254.21 | 1.04 | 0.79 | 0.039 | 3.26 | 0.77 | Open
Pipe 21 | -56.22 | 0.23 | 0.05 | 0.049 | 1.17 | 0.43 | Open
Pipe 22 | 95.79 | 0.27 | 0.05 | 0.047 | 1.15 | 0.46 | Open
Pipe 31 | 41.64 | 0.47 | 0.33 | 0.048 | 1.22 | 0.21 | Open
Pipe 110 | 965.08 | 1.22 | 0.54 | 0.035 | 2.35 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 335.42 | 1.37 | 1.32 | 0.038 | 3.44 | 0.78 | Open
Pipe 112 | 530.37 | 1.5 | 1.27 | 0.036 | 3.06 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 114.21 | 0.73 | 0.53 | 0.043 | 2.37 | 0.5 | Open
Pipe 121 | 181.64 | 1.16 | 1.26 | 0.04 | 2.8 | 0.54 | Open
Pipe 122 | 98.36 | 1.12 | 1.64 | 0.043 | 4.19 | 0.61 | Open
Pump 9 | 2028.17 | 0 | -180.98 | 0 | 0 | 1 | Open