## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2070.99 | 2.61 | 2.2 | 0.031 | 2.7 | 0.94 | Open
Pipe 11 | -298.04 | 0.62 | 0.21 | 0.04 | 2.32 | 0.81 | Open
Pipe 12 | 257.99 | 1.05 | 0.81 | 0.039 | 3.44 | 0.82 | Open
Pipe 21 | -72.64 | 0.3 | 0.08 | 0.047 | 1.46 | 0.48 | Open
Pipe 22 | 92.01 | 0.26 | 0.05 | 0.047 | 1.17 | 0.48 | Open
Pipe 31 | 41.14 | 0.47 | 0.33 | 0.048 | 1.22 | 0.21 | Open
Pipe 110 | 1309.54 | 1.65 | 0.94 | 0.033 | 2.48 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 318.5 | 1.3 | 1.2 | 0.038 | 3.33 | 0.76 | Open
Pipe 112 | 543.51 | 1.54 | 1.33 | 0.036 | 3.25 | 0.85 | Open
Pipe 113 | 117.99 | 0.75 | 0.57 | 0.043 | 2.64 | 0.55 | Open
Pipe 121 | 181.14 | 1.16 | 1.25 | 0.04 | 2.46 | 0.48 | Open
Pipe 122 | 98.86 | 1.12 | 1.66 | 0.042 | 4.47 | 0.65 | Open
Pump 9 | 2070.99 | 0 | -174.48 | 0 | 0 | 1 | Open