## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 987.82 | 120.38 | 1
Junc 11 | 1264.11 | 966.44 | 111.12 | 0.87
Junc 12 | 210 | 964.9 | 114.78 | 0.81
Junc 13 | 140 | 960.88 | 115.2 | 0.49
Junc 21 | 210 | 958.51 | 112.01 | 0.69
Junc 22 | 280 | 958.6 | 114.22 | 0.54
Junc 23 | 210 | 958.29 | 116.25 | 0.28
Junc 31 | 140 | 951.81 | 109.11 | 0.48
Junc 32 | 140 | 950.01 | 103.99 | 0.28
Resvr 9 | -1982.16 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -611.95 | 964.95 | 49.81 | 0.92