## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 984.19 | 118.81 | 1
Junc 11 | 1464.73 | 962.32 | 109.33 | 0.87
Junc 12 | 210 | 961.8 | 113.44 | 0.78
Junc 13 | 140 | 957.67 | 113.82 | 0.58
Junc 21 | 210 | 955.03 | 110.5 | 0.66
Junc 22 | 280 | 955.22 | 112.75 | 0.64
Junc 23 | 210 | 954.93 | 114.79 | 0.28
Junc 31 | 140 | 948.36 | 107.61 | 0.35
Junc 32 | 140 | 946.57 | 102.51 | 0.33
Resvr 9 | -2006.71 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -788.02 | 961.88 | 48.48 | 0.92