## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 980.98 | 117.42 | 1
Junc 11 | 1663.25 | 958.68 | 107.75 | 0.87
Junc 12 | 210 | 958.66 | 112.08 | 0.87
Junc 13 | 140 | 954.48 | 112.43 | 0.68
Junc 21 | 210 | 951.69 | 109.06 | 0.64
Junc 22 | 280 | 951.94 | 111.33 | 0.76
Junc 23 | 210 | 951.66 | 113.38 | 0.28
Junc 31 | 140 | 945.03 | 106.17 | 0.27
Junc 32 | 140 | 943.26 | 101.07 | 0.39
Resvr 9 | -2028.17 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -965.08 | 958.77 | 47.13 | 0.92