## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 977.92 | 116.09 | 1
Junc 11 | 1859.21 | 955.2 | 106.25 | 0.84
Junc 12 | 210 | 955.48 | 110.7 | 0.91
Junc 13 | 140 | 951.26 | 111.04 | 0.71
Junc 21 | 210 | 948.38 | 107.62 | 0.61
Junc 22 | 280 | 948.67 | 109.92 | 0.79
Junc 23 | 210 | 948.4 | 111.96 | 0.28
Junc 31 | 140 | 941.73 | 104.74 | 0.25
Junc 32 | 140 | 939.97 | 99.65 | 0.42
Resvr 9 | -2048.45 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1140.76 | 955.62 | 45.77 | 0.92