## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 974.48 | 114.6 | 1
Junc 11 | 2050.53 | 951.3 | 104.55 | 0.85
Junc 12 | 210 | 952.39 | 109.36 | 0.92
Junc 13 | 140 | 948.09 | 109.66 | 0.71
Junc 21 | 210 | 944.94 | 106.13 | 0.6
Junc 22 | 280 | 945.36 | 108.48 | 0.78
Junc 23 | 210 | 945.09 | 110.53 | 0.28
Junc 31 | 140 | 938.32 | 103.26 | 0.24
Junc 32 | 140 | 936.59 | 98.18 | 0.42
Resvr 9 | -2070.99 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1309.54 | 952.58 | 44.45 | 0.92