## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1915.82 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1176.98 | 2.45 | 2.63 | 0.033 | 2.96 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 211.71 | 0.86 | 0.56 | 0.041 | 2.81 | 0.71 | Open
Pipe 21 | 132.37 | 0.54 | 0.24 | 0.043 | 2.37 | 0.61 | Open
Pipe 22 | 138.29 | 0.39 | 0.11 | 0.044 | 0.93 | 0.32 | Open
Pipe 31 | 46.48 | 0.53 | 0.41 | 0.047 | 1.56 | 0.27 | Open
Pipe 110 | 692.58 | 0.87 | 0.29 | 0.037 | 2.16 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 528.84 | 2.16 | 3.08 | 0.035 | 3.82 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 379.45 | 1.08 | 0.68 | 0.038 | 2.58 | 0.73 | Open
Pipe 113 | 71.71 | 0.46 | 0.23 | 0.046 | 1.16 | 0.29 | Open
Pipe 121 | 186.48 | 1.19 | 1.32 | 0.04 | 3.44 | 0.65 | Open
Pipe 122 | 93.52 | 1.06 | 1.5 | 0.043 | 2.06 | 0.31 | Open
Pump 9 | 1915.82 | 0 | -197.39 | 0 | 0 | 1 | Open