## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1934.29 | 2.44 | 1.94 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1191.74 | 2.48 | 2.69 | 0.033 | 2.96 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 210.91 | 0.86 | 0.56 | 0.041 | 2.84 | 0.71 | Open
Pipe 21 | 135.87 | 0.56 | 0.25 | 0.043 | 2.4 | 0.61 | Open
Pipe 22 | 139.09 | 0.39 | 0.11 | 0.044 | 0.95 | 0.33 | Open
Pipe 31 | 46.68 | 0.53 | 0.41 | 0.047 | 1.56 | 0.27 | Open
Pipe 110 | 879.7 | 1.11 | 0.45 | 0.035 | 2.31 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 532.55 | 2.18 | 3.12 | 0.035 | 3.83 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 376.54 | 1.07 | 0.68 | 0.038 | 2.6 | 0.74 | Open
Pipe 113 | 70.91 | 0.45 | 0.22 | 0.046 | 1.19 | 0.3 | Open
Pipe 121 | 186.68 | 1.19 | 1.33 | 0.04 | 3.44 | 0.65 | Open
Pipe 122 | 93.32 | 1.06 | 1.49 | 0.043 | 2.15 | 0.33 | Open
Pump 9 | 1934.29 | 0 | -194.76 | 0 | 0 | 1 | Open