## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1952.52 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1206.31 | 2.51 | 2.75 | 0.033 | 2.97 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 210.12 | 0.86 | 0.56 | 0.041 | 2.87 | 0.72 | Open
Pipe 21 | 139.33 | 0.57 | 0.26 | 0.043 | 2.43 | 0.62 | Open
Pipe 22 | 139.88 | 0.4 | 0.11 | 0.044 | 0.96 | 0.33 | Open
Pipe 31 | 46.88 | 0.53 | 0.42 | 0.047 | 1.57 | 0.27 | Open
Pipe 110 | 1064.32 | 1.34 | 0.64 | 0.034 | 2.4 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 536.21 | 2.19 | 3.16 | 0.035 | 3.84 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 373.66 | 1.06 | 0.67 | 0.038 | 2.62 | 0.75 | Open
Pipe 113 | 70.12 | 0.45 | 0.22 | 0.046 | 1.21 | 0.3 | Open
Pipe 121 | 186.88 | 1.19 | 1.33 | 0.04 | 3.45 | 0.65 | Open
Pipe 122 | 93.12 | 1.06 | 1.49 | 0.043 | 2.21 | 0.34 | Open
Pump 9 | 1952.52 | 0 | -192.14 | 0 | 0 | 1 | Open