## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1970.52 | 2.48 | 2.01 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1220.68 | 2.54 | 2.81 | 0.033 | 2.97 | 0.84 | Open
Pipe 12 | 209.35 | 0.86 | 0.55 | 0.041 | 2.89 | 0.73 | Open
Pipe 21 | 142.76 | 0.58 | 0.27 | 0.043 | 2.46 | 0.62 | Open
Pipe 22 | 140.65 | 0.4 | 0.11 | 0.044 | 0.98 | 0.34 | Open
Pipe 31 | 47.08 | 0.53 | 0.42 | 0.047 | 1.57 | 0.27 | Open
Pipe 110 | 1246.44 | 1.57 | 0.86 | 0.034 | 2.47 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 539.84 | 2.21 | 3.2 | 0.035 | 3.84 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 370.81 | 1.05 | 0.66 | 0.038 | 2.64 | 0.76 | Open
Pipe 113 | 69.35 | 0.44 | 0.21 | 0.046 | 1.23 | 0.31 | Open
Pipe 121 | 187.08 | 1.19 | 1.33 | 0.04 | 3.45 | 0.65 | Open
Pipe 122 | 92.92 | 1.05 | 1.48 | 0.043 | 2.26 | 0.34 | Open
Pump 9 | 1970.52 | 0 | -189.52 | 0 | 0 | 1 | Open