## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1988.3 | 2.51 | 2.04 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1234.86 | 2.57 | 2.87 | 0.033 | 2.98 | 0.84 | Open
Pipe 12 | 208.57 | 0.85 | 0.55 | 0.041 | 2.91 | 0.73 | Open
Pipe 21 | 146.15 | 0.6 | 0.28 | 0.043 | 2.48 | 0.63 | Open
Pipe 22 | 141.43 | 0.4 | 0.11 | 0.044 | 0.99 | 0.34 | Open
Pipe 31 | 47.28 | 0.54 | 0.42 | 0.047 | 1.58 | 0.27 | Open
Pipe 110 | 1426.03 | 1.8 | 1.1 | 0.033 | 2.52 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 543.43 | 2.22 | 3.24 | 0.035 | 3.85 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 367.99 | 1.04 | 0.65 | 0.038 | 2.65 | 0.76 | Open
Pipe 113 | 68.57 | 0.44 | 0.21 | 0.047 | 1.24 | 0.31 | Open
Pipe 121 | 187.28 | 1.2 | 1.33 | 0.04 | 3.46 | 0.65 | Open
Pipe 122 | 92.72 | 1.05 | 1.47 | 0.043 | 2.29 | 0.35 | Open
Pump 9 | 1988.3 | 0 | -186.91 | 0 | 0 | 1 | Open