## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.39 | 124.53 | 1
Junc 11 | 210 | 977.32 | 115.83 | 0.87
Junc 12 | 1278.4 | 963.44 | 114.15 | 0.82
Junc 13 | 140 | 960.46 | 115.02 | 0.46
Junc 21 | 210 | 961.07 | 113.12 | 0.75
Junc 22 | 280 | 959.82 | 114.75 | 0.5
Junc 23 | 210 | 959.27 | 116.67 | 0.3
Junc 31 | 140 | 954.08 | 110.09 | 0.55
Junc 32 | 140 | 951.92 | 104.82 | 0.21
Resvr 9 | -1915.82 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -692.58 | 963.5 | 49.18 | 0.92