## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.14 | 122.25 | 1
Junc 11 | 210 | 971.35 | 113.24 | 0.87
Junc 12 | 1686.84 | 956.82 | 111.28 | 0.84
Junc 13 | 140 | 953.88 | 112.17 | 0.48
Junc 21 | 210 | 954.68 | 110.35 | 0.75
Junc 22 | 280 | 953.3 | 111.92 | 0.51
Junc 23 | 210 | 952.73 | 113.84 | 0.3
Junc 31 | 140 | 947.66 | 107.31 | 0.55
Junc 32 | 140 | 945.46 | 102.02 | 0.21
Resvr 9 | -1952.52 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1064.32 | 956.94 | 46.34 | 0.92