## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 854.29 | 62.52 | 1
Junc 11 | 210 | 815.23 | 45.6 | 0.88
Junc 12 | 1414.82 | 783.75 | 36.29 | 0.82
Junc 13 | 140 | 781.65 | 37.55 | 0.47
Junc 21 | 210 | 787.66 | 37.98 | 0.78
Junc 22 | 280 | 782.19 | 37.78 | 0.58
Junc 23 | 210 | 781.33 | 39.57 | 0.3
Junc 31 | 140 | 779.71 | 34.54 | 0.56
Junc 32 | 140 | 776.25 | 28.71 | 0.21
Resvr 9 | -2744.82 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 0 | 950 | 43.33 | 0.92