## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1918.8 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1105.22 | 2.3 | 2.34 | 0.033 | 2.94 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 823.53 | 3.36 | 6.99 | 0.033 | 3.88 | 0.79 | Open
Pipe 21 | 202.34 | 0.83 | 0.52 | 0.041 | 2.8 | 0.67 | Open
Pipe 22 | 530.35 | 1.5 | 1.27 | 0.036 | 2.27 | 0.6 | Open
Pipe 31 | 51.24 | 0.58 | 0.49 | 0.047 | 1.71 | 0.29 | Open
Pipe 110 | 625.07 | 0.79 | 0.24 | 0.037 | 2.1 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 603.58 | 2.47 | 3.93 | 0.035 | 3.89 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 696.77 | 1.98 | 2.11 | 0.035 | 3.03 | 0.77 | Open
Pipe 113 | -320.35 | 2.04 | 3.61 | 0.037 | 2.09 | 0.38 | Open
Pipe 121 | 191.24 | 1.22 | 1.39 | 0.04 | 3.52 | 0.66 | Open
Pipe 122 | 88.76 | 1.01 | 1.36 | 0.043 | 3 | 0.46 | Open
Pump 9 | 1918.8 | 0 | -196.97 | 0 | 0 | 1 | Open