## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1935.35 | 2.44 | 1.94 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1106.6 | 2.31 | 2.35 | 0.033 | 2.94 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 933.57 | 3.81 | 8.82 | 0.033 | 3.98 | 0.81 | Open
Pipe 21 | 216.36 | 0.88 | 0.59 | 0.04 | 2.86 | 0.67 | Open
Pipe 22 | 588.62 | 1.67 | 1.54 | 0.036 | 2.41 | 0.62 | Open
Pipe 31 | 52.39 | 0.59 | 0.51 | 0.047 | 1.75 | 0.29 | Open
Pipe 110 | 776.84 | 0.98 | 0.36 | 0.036 | 2.24 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 618.75 | 2.53 | 4.12 | 0.035 | 3.91 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 739.88 | 2.1 | 2.36 | 0.034 | 3.11 | 0.79 | Open
Pipe 113 | -378.62 | 2.42 | 4.91 | 0.036 | 2.63 | 0.47 | Open
Pipe 121 | 192.39 | 1.23 | 1.4 | 0.04 | 3.54 | 0.66 | Open
Pipe 122 | 87.61 | 0.99 | 1.33 | 0.043 | 3.13 | 0.48 | Open
Pump 9 | 1935.35 | 0 | -194.61 | 0 | 0 | 1 | Open