## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1950.73 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1107.83 | 2.31 | 2.35 | 0.033 | 2.94 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1036.07 | 4.23 | 10.69 | 0.032 | 4.05 | 0.82 | Open
Pipe 21 | 229.38 | 0.94 | 0.66 | 0.04 | 2.91 | 0.68 | Open
Pipe 22 | 642.27 | 1.82 | 1.81 | 0.035 | 2.53 | 0.65 | Open
Pipe 31 | 53.52 | 0.61 | 0.53 | 0.047 | 1.79 | 0.3 | Open
Pipe 110 | 917.61 | 1.16 | 0.49 | 0.035 | 2.33 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 632.9 | 2.59 | 4.29 | 0.034 | 3.93 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 779.37 | 2.21 | 2.6 | 0.034 | 3.16 | 0.8 | Open
Pipe 113 | -432.27 | 2.76 | 6.28 | 0.035 | 3.06 | 0.52 | Open
Pipe 121 | 193.52 | 1.24 | 1.42 | 0.04 | 3.56 | 0.67 | Open
Pipe 122 | 86.48 | 0.98 | 1.3 | 0.043 | 3.22 | 0.5 | Open
Pump 9 | 1950.73 | 0 | -192.39 | 0 | 0 | 1 | Open