## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1964.96 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1108.92 | 2.31 | 2.35 | 0.033 | 2.95 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1130.92 | 4.62 | 12.58 | 0.032 | 4.11 | 0.82 | Open
Pipe 21 | 241.43 | 0.99 | 0.72 | 0.04 | 2.95 | 0.68 | Open
Pipe 22 | 691.54 | 1.96 | 2.08 | 0.035 | 2.64 | 0.67 | Open
Pipe 31 | 54.61 | 0.62 | 0.55 | 0.046 | 1.83 | 0.3 | Open
Pipe 110 | 1047.49 | 1.32 | 0.62 | 0.034 | 2.4 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 646.04 | 2.64 | 4.46 | 0.034 | 3.94 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 815.5 | 2.31 | 2.82 | 0.034 | 3.21 | 0.8 | Open
Pipe 113 | -481.54 | 3.07 | 7.67 | 0.035 | 3.24 | 0.54 | Open
Pipe 121 | 194.61 | 1.24 | 1.43 | 0.04 | 3.57 | 0.67 | Open
Pipe 122 | 85.39 | 0.97 | 1.27 | 0.043 | 3.29 | 0.51 | Open
Pump 9 | 1964.96 | 0 | -190.33 | 0 | 0 | 1 | Open