## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1978.05 | 2.49 | 2.02 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1109.88 | 2.31 | 2.36 | 0.033 | 2.95 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1218.22 | 4.98 | 14.43 | 0.031 | 4.16 | 0.83 | Open
Pipe 21 | 252.52 | 1.03 | 0.78 | 0.039 | 2.99 | 0.69 | Open
Pipe 22 | 736.64 | 2.09 | 2.34 | 0.034 | 2.72 | 0.68 | Open
Pipe 31 | 55.65 | 0.63 | 0.57 | 0.046 | 1.87 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 1166.8 | 1.47 | 0.76 | 0.034 | 2.44 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 658.17 | 2.69 | 4.62 | 0.034 | 3.95 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 848.47 | 2.41 | 3.04 | 0.034 | 3.25 | 0.81 | Open
Pipe 113 | -526.64 | 3.36 | 9.06 | 0.034 | 3.35 | 0.57 | Open
Pipe 121 | 195.65 | 1.25 | 1.45 | 0.04 | 3.59 | 0.67 | Open
Pipe 122 | 84.35 | 0.96 | 1.24 | 0.043 | 3.34 | 0.52 | Open
Pump 9 | 1978.05 | 0 | -188.42 | 0 | 0 | 1 | Open