## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1990.07 | 2.51 | 2.05 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1110.73 | 2.31 | 2.36 | 0.033 | 2.95 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1298.27 | 5.3 | 16.24 | 0.031 | 4.2 | 0.84 | Open
Pipe 21 | 262.7 | 1.07 | 0.84 | 0.039 | 3.02 | 0.69 | Open
Pipe 22 | 777.83 | 2.21 | 2.59 | 0.034 | 2.78 | 0.69 | Open
Pipe 31 | 56.64 | 0.64 | 0.59 | 0.046 | 1.91 | 0.31 | Open
Pipe 110 | 1276.02 | 1.61 | 0.9 | 0.034 | 2.49 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 669.34 | 2.73 | 4.76 | 0.034 | 3.96 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 878.49 | 2.49 | 3.24 | 0.034 | 3.29 | 0.82 | Open
Pipe 113 | -567.83 | 3.62 | 10.41 | 0.034 | 3.51 | 0.59 | Open
Pipe 121 | 196.64 | 1.26 | 1.46 | 0.04 | 3.6 | 0.67 | Open
Pipe 122 | 83.36 | 0.95 | 1.21 | 0.044 | 3.38 | 0.52 | Open
Pump 9 | 1990.07 | 0 | -186.65 | 0 | 0 | 1 | Open