## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 996.97 | 124.34 | 1
Junc 11 | 210 | 976.84 | 115.62 | 0.87
Junc 12 | 210 | 964.49 | 114.6 | 0.82
Junc 13 | 1143.88 | 927.58 | 100.78 | 0.62
Junc 21 | 210 | 956.09 | 110.96 | 0.76
Junc 22 | 280 | 953.34 | 111.94 | 0.68
Junc 23 | 210 | 946.62 | 111.19 | 0.52
Junc 31 | 140 | 948.76 | 107.79 | 0.56
Junc 32 | 140 | 946.17 | 102.33 | 0.23
Resvr 9 | -1918.8 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -625.07 | 964.53 | 49.63 | 0.92