## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 994.61 | 123.32 | 1
Junc 11 | 210 | 974.16 | 114.46 | 0.87
Junc 12 | 210 | 961.77 | 113.43 | 0.83
Junc 13 | 1312.2 | 915.22 | 95.42 | 0.64
Junc 21 | 210 | 952.42 | 109.38 | 0.76
Junc 22 | 280 | 949.32 | 110.2 | 0.69
Junc 23 | 210 | 941.17 | 108.83 | 0.54
Junc 31 | 140 | 945.02 | 106.17 | 0.56
Junc 32 | 140 | 942.31 | 100.66 | 0.24
Resvr 9 | -1935.35 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -776.84 | 961.84 | 48.46 | 0.92