## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.39 | 122.36 | 1
Junc 11 | 210 | 971.64 | 113.37 | 0.87
Junc 12 | 210 | 959.23 | 112.32 | 0.84
Junc 13 | 1468.35 | 902.77 | 90.03 | 0.68
Junc 21 | 210 | 948.98 | 107.88 | 0.77
Junc 22 | 280 | 945.52 | 108.55 | 0.71
Junc 23 | 210 | 935.94 | 106.56 | 0.56
Junc 31 | 140 | 941.49 | 104.64 | 0.56
Junc 32 | 140 | 938.68 | 99.09 | 0.24
Resvr 9 | -1950.73 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -917.61 | 959.33 | 47.37 | 0.92