## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 990.33 | 121.47 | 1
Junc 11 | 210 | 969.3 | 112.35 | 0.87
Junc 12 | 210 | 956.86 | 111.3 | 0.85
Junc 13 | 1612.45 | 890.46 | 84.69 | 0.71
Junc 21 | 210 | 945.76 | 106.49 | 0.77
Junc 22 | 280 | 941.95 | 107 | 0.71
Junc 23 | 210 | 930.96 | 104.41 | 0.57
Junc 31 | 140 | 938.19 | 103.21 | 0.57
Junc 32 | 140 | 935.27 | 97.61 | 0.25
Resvr 9 | -1964.96 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1047.49 | 956.99 | 46.36 | 0.92