## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 988.42 | 120.64 | 1
Junc 11 | 210 | 967.12 | 111.41 | 0.87
Junc 12 | 210 | 954.67 | 110.35 | 0.85
Junc 13 | 1744.86 | 878.46 | 79.49 | 0.71
Junc 21 | 210 | 942.76 | 105.19 | 0.77
Junc 22 | 280 | 938.62 | 105.56 | 0.72
Junc 23 | 210 | 926.27 | 102.38 | 0.62
Junc 31 | 140 | 935.12 | 101.88 | 0.57
Junc 32 | 140 | 932.09 | 96.23 | 0.25
Resvr 9 | -1978.05 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1166.8 | 954.82 | 45.42 | 0.92