## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 986.65 | 119.87 | 1
Junc 11 | 210 | 965.12 | 110.54 | 0.87
Junc 12 | 210 | 952.65 | 109.47 | 0.85
Junc 13 | 1866.1 | 866.9 | 74.49 | 0.72
Junc 21 | 210 | 939.98 | 103.98 | 0.77
Junc 22 | 280 | 935.53 | 104.22 | 0.73
Junc 23 | 210 | 921.87 | 100.47 | 0.65
Junc 31 | 140 | 932.27 | 100.64 | 0.57
Junc 32 | 140 | 929.14 | 94.95 | 0.25
Resvr 9 | -1990.07 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1276.02 | 952.83 | 44.55 | 0.92