## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1943.43 | 2.45 | 1.96 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 873.44 | 1.82 | 1.51 | 0.034 | 2.85 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 363.72 | 1.49 | 1.54 | 0.037 | 3.34 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -489.26 | 2 | 2.66 | 0.036 | 3.19 | 0.68 | Open
Pipe 22 | -13.72 | 0.04 | 0 | 0.062 | 0.57 | 0.36 | Open
Pipe 31 | -5.22 | 0.06 | 0.01 | 0.066 | 1.03 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 601.04 | 0.76 | 0.22 | 0.037 | 2.07 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 859.98 | 3.51 | 7.57 | 0.033 | 4.09 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 900.76 | 2.56 | 3.4 | 0.033 | 3.16 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 223.72 | 1.43 | 1.85 | 0.039 | 3.01 | 0.57 | Open
Pipe 121 | 134.78 | 0.86 | 0.73 | 0.042 | 2.67 | 0.55 | Open
Pipe 122 | 145.22 | 1.65 | 3.38 | 0.04 | 4.68 | 0.64 | Open
Pump 9 | 1943.43 | 0 | -193.45 | 0 | 0 | 1 | Open