## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1965.38 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 819.8 | 1.71 | 1.35 | 0.035 | 2.83 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 386.18 | 1.58 | 1.72 | 0.037 | 3.44 | 0.76 | Open
Pipe 21 | -572.42 | 2.34 | 3.56 | 0.035 | 3.3 | 0.7 | Open
Pipe 22 | -36.18 | 0.1 | 0.01 | 0.054 | 0.7 | 0.34 | Open
Pipe 31 | -20.23 | 0.23 | 0.09 | 0.054 | 1.49 | 0.28 | Open
Pipe 110 | 752.85 | 0.95 | 0.34 | 0.036 | 2.23 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 935.57 | 3.82 | 8.85 | 0.033 | 4.13 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 976.47 | 2.77 | 3.94 | 0.033 | 3.24 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 246.18 | 1.57 | 2.21 | 0.039 | 3.35 | 0.62 | Open
Pipe 121 | 119.77 | 0.76 | 0.58 | 0.043 | 2.46 | 0.53 | Open
Pipe 122 | 160.23 | 1.82 | 4.06 | 0.04 | 4.84 | 0.65 | Open
Pump 9 | 1965.38 | 0 | -190.27 | 0 | 0 | 1 | Open