## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1985.95 | 2.5 | 2.04 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 767.31 | 1.6 | 1.19 | 0.035 | 2.8 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 406.79 | 1.66 | 1.89 | 0.037 | 3.51 | 0.77 | Open
Pipe 21 | -649.33 | 2.65 | 4.5 | 0.034 | 3.39 | 0.71 | Open
Pipe 22 | -56.79 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.8 | 0.34 | Open
Pipe 31 | -34.11 | 0.39 | 0.23 | 0.05 | 2.04 | 0.35 | Open
Pipe 110 | 896.13 | 1.13 | 0.47 | 0.035 | 2.32 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 1008.64 | 4.12 | 10.18 | 0.032 | 4.17 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1046.65 | 2.97 | 4.48 | 0.033 | 3.31 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 266.79 | 1.7 | 2.57 | 0.038 | 3.58 | 0.64 | Open
Pipe 121 | 105.89 | 0.68 | 0.46 | 0.044 | 2.22 | 0.5 | Open
Pipe 122 | 174.11 | 1.98 | 4.73 | 0.039 | 4.98 | 0.66 | Open
Pump 9 | 1985.95 | 0 | -187.26 | 0 | 0 | 1 | Open